## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i ilość deklarowanych opraw dla danego producenta - należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Lokalizacja | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik projektowany, nd linią [m] | moduł [m] | odległość od krawędzi [m] | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc z obliczeń producent nr 1 [W] | Deklarowana ilość opraw producent nr 1 [szt.] | Moc z obliczeń producent nr 2 [W]2 | Deklarowana ilość opraw producent nr 2 [szt.] | Deklarowana ilość opraw suma sprawdzenie [szt.] | Suma mocy [kW]
[9 empty] | b+d | a | b | c | d | b+d | ((a*b)+(c*d))/1000
1 | Droga Krajowa nr 9, 77 - poza Włostowem | 8 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | 46 | 4 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | chodnik wzdłuż Drogi Krajowej nr 77 - Włostów | nie dotyczy | 1.5 | S3 | 7 | 1.5 | 35 | 2 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | drogi wiejskie 5m mod.48 -2m z chodnikiem | 5 | 1,5/ S4 | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 2 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | drogi wiejskie 5m mod.48 -2m | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 2 | 112 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | drogi wiejskie 5m mod.48 -4m | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 4 | 232 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | drogi wiejskie 4m mod.48 -2m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 2 | 166 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | drogi wiejskie 4m mod.48 -4m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 4 | 108 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | drogi wiejske, boczne, nieasfaltowe | 3 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | 48 | 2 | 17 |  |  |  |  | 0 | 0
| SUMA | [7 empty] | 778 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Suma mocy opraw [kW]: |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SIWZ
2) proponowana minimalna moc opraw to 35 W
3) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych mieści się w przedziale od 35 kW do 43 kW
4) w obliczeniach fotometrycznych przyjęto instalację opraw oświetleniowe pod kątem od 0 do 5 stopni do powierzchni jezdni
5) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SIWZ